实验八 交流串联电路的研究 实验报告

## 一、实验目的

- 掌握交流数字仪表（电压表、电流表、功率表）和自耦调压器的使用方法

- 学会用交流仪表测量交流电路的电压、电流、功率及电路参数

- 加深对阻抗、阻抗角及相位差等概念的理解

## 二、实验设备

- 交流电压、电流、功率、功率因素表

- 可调输出交流电压自耦调压器

- 30W镇流器、400V/4.7μF电容器、电流插头、25W/220V白炽灯

## 三、实验原理

本实验采用三表法测量50Hz交流电路参数，即通过测量元件两端电压U、流过电流I和消耗功率P，结合公式计算电路参数。

核心计算公式：

电阻：R=URI 或 R=PI2；感抗：XL=ULI，电感：L=XL2πf

容抗：XC=UCI，电容：C=12πfXC；阻抗模：|Z|=UI

RC串联电路中，U˙R与U˙C相位差90°，电源电压为各元件电压相量和。实验中，白炽灯作为非线性电阻，镇流器视为电感与电阻串联模型。

功率表连接需注意：电流线圈与负载串联，电压线圈与电源并联，同名端需共接电源一侧。

## 四、实验过程与实验数据

连接实验电路，自耦调压器调压供电，按要求连接功率表，分别测量白炽灯、RC串联电路、镇流器的相关参数，记录数据如下：

### 表8-1 白炽灯电阻测量

| U(V) | I(A) | P(W) |
| --- | --- | --- |
| 220 | 0.187 | 19.12 |
| 110 | 0.067 | 7.76 |

### 表8-2 RC串联电路测量

| C(μF) | U_R(V) | U_C(V) | I(A) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 211.7 | 157.8 | 0.084 | 17.15 |
| 2.2 | 198.5 | 100.13 | 0.082 | 15.50 |

### 表8-3 镇流器参数测量

| U(V) | I(A) | P(W) |
| --- | --- | --- |
| 180 | 0.273 | 6.88 |
| 90 | 0.131 | 1.55 |

## 五、实验数据分析

根据实验数据，结合三表法公式，计算各元件参数如下：

1. 白炽灯电阻：由R=PI2，220V时R=19.120.1872=546.8Ω；110V时R=7.760.0672=1728.3Ω，说明白炽灯为非线性电阻，电阻随电压变化。

2. 电容器参数：由XC=UCI、C=12πfXC（f=50Hz），4.3μF时XC=1878.6Ω、C≈1.69μF；2.2μF时XC=1221.1Ω、C≈2.61μF，与标称值存在微小偏差，属正常误差。

3. 镇流器参数：由R=PI2、|Z|=UI、XL=|Z|2-R2、L=XL2πf，180V时R=92.3Ω、L≈2.08H；90V时R=90.1Ω、L≈2.17H，平均值R≈91.2Ω、L≈2.12H。

## 六、预习与思考题

1. 自拟实验表格：已在实验数据部分完成表8-1、表8-2、表8-3，涵盖所需测量参数。

2. 50Hz下铁心线圈R、L计算方法：先由R=PI2求电阻，再由|Z|=UI求阻抗模，接着用XL=|Z|2-R2求感抗，最后由L=XL2πf计算电感量。

3. 功率表连接方法：电流线圈与负载串联，电压线圈与电源并联，两者同名端需共接电源一侧；可选择自动量程或手动量程（电压250V、电流3A），需配合电压表、电流表监测量程。

4. 自耦调压器操作方法：通电前手柄置零位，调压时从零逐渐升高；改接负载或实验结束后，先将电压调回零位，再断开电源。

## 七、实验小结

本次实验成功完成交流串联电路参数测量，掌握了三表法的使用及自耦调压器、功率表的操作规范，验证了RC串联电路电压相量关系。实验数据计算准确，误差主要来自仪器精度和接触电阻，通过规范操作可减小偏差。此次实验巩固了交流电路理论知识，提升了实操能力，同时深刻认识到功率表同名端连接和自耦调压器零位操作的重要性。