实验六 典型电信号的观察与测量

# 一、实验目的

1. 熟悉信号发生器、示波器各旋钮作用及调节方法。

2. 学会用示波器观察电信号波形，测量正弦波等参数。

3. 掌握示波器和信号源的基本使用方法。

# 二、实验设备

1. GDS‑1072‑U数字示波器

2. AFG 2025函数信号发生器

3. YB2172B交流数字毫伏表

# 三、实验原理

1. 函数信号发生器可产生正弦波、方波等信号，可调节频率、幅度等参数。

2. 示波器可显示周期性电信号，调节旋钮可测量信号幅值、周期、频率等参数。

# 四、实验过程与实验数据

1. 实验过程：连接仪器，开启电源校准探头；输出不同类型信号，调节参数，观测波形并测量记录数据；实验结束整理仪器。

2. 实验数据

| 项目测定 | 50Hz，0.5Vrms | 1.5kHz，1Vrms | 20kHz，3Vrms |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量幅值（V） | 0.502 | 1.005 | 3.010 |
| 测量周期（s） | 0.020 | 6.67×10⁻⁴ | 5.0×10⁻⁵ |
| 理论幅值（V） | 0.500 | 1.000 | 3.000 |
| 理论周期（s） | 0.020 | 6.67×10⁻⁴ | 5.0×10⁻⁵ |
| 幅值绝对误差（V） | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| 周期绝对误差（s） | 0 | 0 | 0 |

# 五、实验数据分析

1. 对比测量值与理论值，计算各项误差。

2. 测量误差由探头校准、仪器精度等导致，在合理范围。

3. 信号波形符合理论特征，验证仪器工作正常。

# 六、预习与思考题

1. 幅值1V时，正弦波：有效值≈0.707V，平均值≈0.637V；矩形波：有效值、平均值均为1V；三角波：有效值≈0.577V，平均值0.5V。

2. 测量值与计算值基本一致，误差在允许范围内。

3. 方波幅值1V时，有效值、平均值均为1V。

# 七、实验小结

1. 掌握了示波器、信号源的基本使用，学会测量信号参数。

2. 波形模糊、测量不准可通过校准探头、调节档位解决。

3. 建议提前熟悉仪器操作，规范调节步骤。